安徽交通职业技术学院新桥校区

生活泵房二次供水水箱

清洗、消毒服务项目

比  价  文  件

# 采购人：安徽交通职业技术学院

二 0 二六年五月

目  录

第一章  比价公告 	 1

第二章  参加比价回执	4

第三章  项目需求 	5

第四章  评审办法和标准 	 10

第五章  合同书（样本） 	12

第六章  报价文件格式 	 15

第一章：比价公告

致各报价单位：

安徽交通职业技术学院就新桥校区生活泵房二次供水水箱清洗、消毒服务项目开展比价活动，本次采购活动将以比价的方式进行。各报价单位在收到比价邀请后，应仔细阅读比价函中所有的事项、格式、条款和规范要求，在报价文件中对比价函的各方面都要作出实质性响应，按照比价函的要求提交报价文件。

一、项目名称：安徽交通职业技术学院新桥校区生活泵房二次供水水箱清洗、消毒服务项目

二、项目控制价：本项目采用总价控制方法。项目最高控制价为28192元。共计清理消毒水箱约1412立方米，水质检测8处。供应商按“总价”进行报价，报价超出最高控制价（28192元）的将被视为无效标。为便于核算，供应商在报出总价的同时，须在报价明细表中分别报出单价。

三、投标人资格：

（一）具备独立法人资格，具备有效的营业执照；

（二）具备从事清洁服务或水箱清洗消毒的相关营业范围，有能力办理二次供水卫生许可证；

（三）供应商不得存在以下不良信用记录情形之一：

1.投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2.投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3.投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4.投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5.投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（四）本项目不接受联合体。

四、项目需求：详见第三章项目需求。

五、服务期：合同有效期自合同签订之日起120天。集中作业时间：须在采购人指定时间内完成生活水箱清洗及消毒作业。详见项目需求。

六、报价方式：总价包干（含税费、人工、材料、检测、办证、保险等一切费用）。

七、评审方法：有效最低价法，即以总报价为主要因素确定成交候选单位，根据各家报价由低到高排出成交候选单位前两名。

八、付款方式：本项目无预付款。清洗消毒作业在规定时间内全部完成，且供应商提供相关合格的水质检测报告,且中标人负责办理好我院新桥校区的《二次供水卫生许可证》并提供等额增值税发票后，采购人于30个工作日内一次性支付服务费。

九、查看现场时间：参与比价单位如需现场查看新桥校区生活泵房设施，请于2026年5月26日15时，至安徽交通职业技术学院新桥校区综合楼923办公室报名登记、集中踏勘现场。（地址：淮南寿县炎刘镇寿州大道16号。联系人：曹老师。联系方式：13225898298）

十、报价文件的递交：

1.比价公告发布时间:2026年5月22日-2026年5月26日

2.报价递交截止时间:2026年5月27日10:00

参与比价单位应于2026年5月27日10:00前将报价文件递交至安徽交通职业技术学院综合楼923办公室,10:00开标。

3.开标时间:2026年5月27日10:00，采购人定于报价文件递交截止的同一时间、同一地点公开评审，参加比价单位的法定代表人或其授权代理人应携带本人身份证准时参加评审会议，否则将视其默认评审结果。

4.报价文件份数：正本1份，副本2份。

5.报价文件接收人：李老师，电话：15556958827曹老师，电话：13225898298

6.进入学院投标需提前在安徽交通职业技术学院公众号里面填写预约访客申请，遇到门禁或保安识别无法进入的问题请联系曹建民老师、李久明老师

本比价文件由安徽交通职业技术学院负责解释。

安徽交通职业技术学院

2026年5月21日

参加比价回执

请收到比价文件后，认真阅读各项内容，进行必要的报价准备， 并在收到比价文件后将回执发送至指定邮箱2675936706@qq.com。

回  执

致：  安徽交通职业技术学院（采购人）

我方已收到安徽交通职业技术学院新桥校区生活泵房二次供水水箱清洗、消毒服务项目比价文件，我单位承诺参加/不参加比价。

联系人/手机：

参加比价单位：                  （盖章）

日期：    年    月     日

第三章 项目需求

## 一、项目概况与范围

服务地点：安徽交通职业技术学院新桥校区（包含南食堂、北食堂、综合楼、C5周转房、C7周转房、学生活动中心共6个生活泵房）。

工作规模：水箱总容量约为1412立方米，清洗消毒总数量约为1412立方米，水质检测次数约为8处。

水箱情况及位置：

| 序号 | 水箱位置 | 水箱体积 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南食堂负一层 | 约206+291立方米 |
| 2 | 北食堂负一层 | 约206+291立方米 |
| 3 | 综合楼负一层 | 约28.8立方米 |
| 4 | 周转房C5#楼负一层 | 约160立方米 |
| 5 | 周转房C7#楼负一层 | 约150立方米 |
| 6 | 学生活动中心一层 | 约80立方米 |

(注：以上为暂估量，具体体积由投标人现场踏勘确认为准)

## 二、核心工作内容与时间规划

1.水箱清洗、消毒服务期限：

本项目合同有效期自合同签订之日起120天。现场生活水箱清洗、消毒集中作业须在采购人指定时间内完成。

2.水质检测：清洗消毒后同步开展。水箱清洗消毒后7日内，由有相应资质的水质检测机构提取水样进行检测，出具合格并满足办理淮南寿县《二次供水卫生许可证》要求的水质检测报告（依循《生活饮用水卫生标准》《二次供水设施卫生规范》（GB17051-2025）（GB5749-2022））。

3.二次供水卫生许可证办理：中标供应商须在合同签订后完成首次清洗消毒及水质检测工作（水质检测报告要符合首次办理《二次供水卫生许可证》的需求），并负责在当地相关部门代办取得学院的《二次供水卫生许可证》，该证件有效期至少为三年。

## 三、操作规范与服务要求

1.完整台账与记录要求：中标供应商须详尽做好每一次清洗消毒的完整记录。 每次作业结束后，须向招标人提交规范的作业档案（含清洗消毒记录签章表、最新水质检测报告、现场各环节包含清洗前、中、后的对比照片等），作为该次服务达标验收的重要依据。

2.停水报备：须提前24小时通知物业并张贴停水通知单。严禁擅自停水或启闭供水设备。

3.安全准入：作业人员进入储水设施前，必须进行缺氧试验；穿戴专用安全防护用品；安装通风及照明装置（必须采用锂电充电头灯）。水箱外须留一人专职守望，保持全程通讯。雷雨天气严禁进行高位水箱作业。

4.建议清洗消毒工序（具体工序由中标单位根据学校实际情况确认，并报校总务处批准）：

清理：生活水箱外壳清洗、液位、阀门、管道管清理干净生活水箱1米范围内。

排空：清理生活水箱中沉淀泥沙杂物，冲洗进水管、水箱至无浑水，排空水箱。

刷洗：生活水箱内清洗按“水箱顶部→四周箱壁（含折隙）→箱底”顺序刷洗除锈。

消毒：使用浓度为500mg/L的次氯酸钠溶液均匀喷洒消毒。封闭人孔消毒30分钟后，用清水将箱顶及箱壁彻底冲洗干净排空。

恢复：清点人员工具无误后封闭人孔，缓慢进水。达到“水箱壁手摸无腻滑感，水体清澈透明”标准。

药剂合规性：所使用的消毒剂、清洗剂、除垢剂等必须获得卫生行政许可部门颁发的“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”。

5.违约与赔偿责任：作业期间因中标人原因造成泵房设备损坏、跑水漫水、停水事故及人身安全事故的，中标人须承担全面恢复责任及全部经济法律后果。

## 四、人员配置要求

1.作业人员在履约期间原则上不得随意调换，确需调换须经总务处同意。

2.岗位要求及人员配额

| 岗位 | 要求 | 人员配额 |
| --- | --- | --- |
| 现场主要负责人 | 保持24小时通讯畅通，随时响应调度 | 1人 |
| 现场安全员 | 保持24小时通讯畅通，现场监督操作流程规范与安全 | 1人 |
| 清洗消毒人员 | 年龄不宜超过50周岁；须持有有效期内的健康证、意外伤害保险 | 不少于2人 |

## 中标单位需按表格提供岗位要求及人员配额相关人员无犯罪记录。

## 五、报价及结算要求

1.计价模式：本项目采用总价控制，总控制价为28192元。供应商按总价进行报价，但须在报价表中列明相应单价明细供核算参考。

2.包干范围：总价应包含但不限于：全部人工费、机械材料、排水设备、检测仪器、清洗消毒药剂、水质检测费、首次办理《二次供水卫生许可证》费用（仅需首年办理）、员工保险、食宿交通、利润及税金等一切费用。（结算时不因实际清洗面积或水箱体积的增减而调整总价。）

第四章 评审办法和标准

## 一、评审办法

1.初步审查及响应性评审

（1）供应商资格符合比价公告中所列各项资格条件要求；

（2）报价文件签字、盖章齐全，符合报价文件格式规定；

（3）报价未超出采购人规定的采购控制总价（即未超过28192元）；

（4）服务内容、服务质量、人员配置、办证承诺符合比价文件要求；

（5）法律法规规定的其他条件和采购公告、采购文件列明的其他要求。

供应商有不满足上述条件之一的，不通过初步审查及响应性评审。

2.详细评审

对满足初步审查及响应性评审的报价文件，采用有效最低价法。即按照“总报价”由低到高的顺序推荐成交候选人。报价相等的，通过抽签的方式确定排序。

二、出现以下情况之一的，作为比价失败处理，应重新组织比价：

（1）出现影响比价公正的违法、违规行为的；

（2）因不可抗力导致重大变故，本项目取消的；

（3）合格供应商少于3家。

第五章  合同书（样本）

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由                      （ 以下简称 “需方”）与

（以下简称 “供方” ）签订。

供方以总金额         万元人民币（用大写数字书写） 向

需方提供如下（工程/货物/服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的 “合同法”，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的 （工程/货物/服务）  ，并承担应负的责任和义务。

4.合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分。

4.1 本比价采购文件；

4.2 供方成交的比价响应文件；

4.3 合同书；

4.4 合同条款；

4.5 （采购人） 发出的成交通知书；

4.6 附件：

4.6.1 采购方在采购期间发布的所有补充通知；

4.6.2 供方在比价期内补充的所有书面文件；

4.6.3 供方在比价时随同比价响应文件一起递送的资料及附图；

4.6.4 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.货物及数量

本合同所提供的 （工程/货物/服务）  及数量详见比价采购文件的要求及供方比价响应文件中的承诺。

7.付款条件

本合同的付款条件在比价采购文件中有明确规定。

8.合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的比价响应文件中有明确规定。

9.交货时间和交货地点

本合同中（工程/货物/服务） 的 (交货时间/服务完成时间）、(交货地点/服务地点） 在比价采购文件中有明确规定。

10.合同生效  本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如采购申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11.合同的份数

本合同正本一式  份，需方执  份，供方执  份；副本一式  份，需方执  份，供方执  份，主管部门执  份。

12.合同的失效

本合同在合同价款结清后失效。

需    方                         供    方

单位名称（盖章）：          单位名称（盖章）：

单位地址：                    单位地址：

法人代表授权人(签字)：       法人代表授权人(签字)：

联 系 人：                   联 系 人：

电    话 ：                     电    话：

传    真：                    传    真：

邮政编码：                    邮政编码：

开户银行：                    开户银行：

帐    号 ：                    帐    号：

税    号 ：                      税    号：

合同签订地址：__________________

第六章 报价文件格式

报价单位须提交的比价资料（报价文件）内容：

1.报价函封面自定；

2.提供经年检有效的营业执照；

3.法人代表授权书（原件加盖公章，附身份证复印件）；

4.安徽交通职业技术学院新桥校区二次供水清洗消毒项目报价表（原件加盖公章）；

5.项目实施方案、应急措施预案、清洗消毒记录规范样本、公司资质证书及办证承诺函、相关卫生产品许可批件复印件等。

## 附件 1：

法人代表授权书

本授权书声明：                单位授权              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加安徽交通职业技术学院新桥校区生活泵房二次供水水箱清洗、消毒服务项目的采购活动。全权代表本单位处理投标过程中的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、商议、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委托权。

委托期限：本项目比价文件发布之日至报价有效期截止日。

特此声明。

附：法定代表人身份证正、反面复印件和被授权人身份证明正、反面复印件

被授权人（签字）：              性别：

身份证号：

法人代表（签字）：              性别：

身份证号：

报价单位（公章）：

日     期：

附件2：项目报价表

安徽交通职业技术学院

新桥校区生活泵房二次供水水箱清洗、消毒服务项目报价表

安徽交通职业技术学院：

我单位按照贵院提供的资料，经现场踏勘及充分测算，现对“新桥校区生活泵房二次供水水箱清洗、消毒服务项目”报价如下：

1.总报价（大写）： 人民币 __________________ 元。

总报价（小写）： ¥ ______________ 元。

(注：项目控制价为28192元，超过无效。此报价为包含清洗、检测、办证等所有相关费用的总包干价。)

2. 单价核算明细报备：

为便于院方核算，特提供本总价项下的单价明细构成如下（其中，二次供水卫生许可证办理产生的各项规费均由中标方承担，含在总报价内）：

| 序号 | 服务项目 | 计价单位 | 预估数量 | 响应单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活泵房水箱清洗消毒 | 立方米 | 约1412 m³ |  | 包含药剂、人工等全部费用 |
| 2 | 水质检测报告 | 处 | 8处 |  | 必须满足卫生部门办证要求 |
| 3 | 二次供水卫生许可证办理 | 项 | 1次 |  | 清洗消毒后30个工作日内办理 |

注：请在本页加盖单位公章。

服务承诺：

1.我单位将严格按照安徽交通职业技术学院的工作要求，在2026至2027合同期内按规定的时间完成生活水箱清洗工作，承诺提供完整翔实的清洗消毒台账记录。

2.承诺在清洗检测后100%保证取得《二次供水卫生许可证》。

3.承诺为作业人员缴纳意外险，并在作业期间承担一切安全责任。

4.所用消毒药剂均具备涉水产品卫生许可批件。

报价人盖章：                      法人签章：

联系地址：

联系人：

联系电话（邮箱 ）：

报价日期：