安徽交通职业技术学院老校区配电房维保服务项目

项目编号： [院询第202601号]

询  价  文  件

# 采购人：安徽交通职业技术学院

二 0 二六年一月

目  录

第一章  询价公告 	 1

第二章  参加询价回执	4

第三章  项目需求 	5

第四章  评审办法和标准 	 7

第五章  合同书 	8

第六章  报价文件格式 	 11

第一章：询价公告

致各报价单位：

安徽交通职业技术学院就老校区配电房维保服务项目项目召开询价活动，本次采购活动将以询价的方式进行。各报价单位在收到询价邀请后，应仔细阅读询价函中所有的事项、格式、条款和规范要求，在报价文件中对询价函的各方面都要作出实质性响应，按照询价函的要求提交报价文件。

一、项目名称：老校区配电房维保服务项目

二、项目预算：预算控制价4.05 万元/年，报价超过控制价作为无效标处理。

三、投标人资格：

（一）具备独立法人资格，具备有效的营业执照；

（二）须同时满足下列条件：

1.具备电力设施维保（修、试）等相关资质，且具备电力工程施工总承包三级或以上资质；

2.供应商近三年内具有参加其他高压配电房维保运维服务项目业绩（需提供相关证明材料）。

（三）供应商不得存在以下不良信用记录情形之一：

1.投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2.投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3.投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4.投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5.投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（四）本项目不接受联合体。

四、项目需求：详见项目需求。

五、服务期：2026年1月24日到2027年10月29日止。

六、报价方式：总价报价。

七、评审方法：有效最低价法，即以价格为主要因素确定成交候选单位，根据各家报价由低到高排出成交候选单位前两名。

八、付款方式：按照合同约定支付。

九、查看现场时间：参与询价单位如需现场查看老校区配电房设施，请于2026年1月21日9时-11时、14时-16时期间，至安徽交通职业技术学院青年路校区。（地址：安徽省合肥市包河区青年路114号。联系人：李老师。联系方式：15556958827。）

十、报价文件的递交：

1.询价公告发布时间:2026年1月19日-2026年1月23日

2.报价递交截止时间:2026年1月23日 15:00

参与询价单位应于2026年1月23日 15:00前将报价文件递交至安徽交通职业技术学院新桥校区综合楼9楼924办公室。

3.开标时间: 2026年1月23日 15:00，采购人定于报价文件递交截止的同一时间、同一地点公开评审，参加询价单位的法定代表人或其授权代理人应携带本人身份证准时参加评审会议，否则将视其默认评审结果。

4．报价文件份数：正本 1 份，副本 2 份。

5．报价文件接收人： 朱老师， 电话：13072053261。

本询价文件由安徽交通职业技术学院负责解释。

安徽交通职业技术学院

2025年1月19日

参加询价回执

请收到询价文件后，认真阅读各项内容，进行必要的报价准备， 并在收到询价文件后将回执发送至指定邮箱2675936706@qq.com。

回  执

致：  安徽交通职业技术学院（采购人）

我方已收到安徽交通职业技术学院老校区配电房维保服务项目询价文件，我单位承诺参加/不参加询价。

联系人/手机：

参加询价单位：                  （盖章）

日期：    年    月     日

第三章   项 目 需 求

## 一、项目概况

考虑到学校老校区望江东路、青年路老校区高压配电房高压维保服务需求问题，拟对老校区配电房设备进行运维服务，确保老校区配电房设备使用的安全性。

二、项目内容及要求：

1. 服务地点：安徽交通职业技术学院老校区（含南区东边配电房、南区西边配电房、北区箱变等）。

2. 服务时间：自2026年1月24日到2027年10月29日止

3. 维保设备清单及数量：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器SCB10-1000/10（预防性试验） | 台 | 2 | 南区东边配电房 |
| 2 | 低压柜（预防性试验） | 台 | 9 |  |
| 3 | 高压柜（预防性试验） | 台 | 5 |  |
| 4 | 直流屏（预防性试验） | 台 | 1 |  |
| 5 | 低压柜（预防性试验） | 台 | 10 | 南区西边配电房 |
| 6 | 高压柜（预防性试验） | 台 | 11 |  |
| 7 | 油浸式变压器S9-M-1000/10（预防性试验） | 台 | 1 |  |
| 8 | 油浸式变压器S11-M-1000/10（预防性试验） | 台 | 1 |  |
| 9 | 箱变630KVA（预防性试验） | 台 | 1 | 北区箱变 |
| 10 | 带电巡检设备巡视（含电气设备、温湿度、变压器等）（一年6次） | 项 | 1 |  |
| 注：维保服务内容包含电力预防性试验前，停电做配电房高低压设备油污清理及除尘。 |  |  |  |  |

4. 运维服务具体要求：

定期巡检：对上述老校区配电房设备进行每年定期 6 次带电巡检设备（含电气设备、温湿度、变压器等）。

预防性试验：每年进行 1 次电力预防性试验运维服务，出具相应报告。

应急响应：应急处理 2 分钟响应，1 个小时之内到场处置设备故障、提供应急供电保障。

驻点要求：考虑到配电房运维成本的经济性，老校区暂时不要求运维人员驻点服务。

5. 费用包含：

本报价包含上述设备的预防性试验费、一年6次带电巡检工作。包含电力预防性试验前，停电做配电房高低压设备油污清理及除尘费用。

如发生维保单位服务范围外的维修或更换材料等情况，具体费用由双方经协商后确定。

第四章  评审办法和标准

一、评审办法

1、初步审查及响应性评审

（1）供应商资格符合询价公告中所列各项资格条件要求；

（2）报价文件签字、盖章齐全，符合报价文件格式规定；

（3）报价未超出采购人规定的采购预算；

（4）服务内容、服务质量、付款响应、服务期限符合询价文件要求；

（5）报价文件内容齐全，格式符合询价文件要求；

（6）法律法规规定的其他条件和采购公告、采购文件列明的其他要求。

供应商有不满足上述条件之一的，不通过初步审查及响应性评审。

2、详细评审

对满足初步审查及响应性评审的报价文件，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。报价相等的，通过抽签的方式确定排序。

二、出现以下情况之一的，作为询价失败处理，应重新组织询价：

（1）出现影响询价公正的违法、违规行为的；

（2）因不可抗力导致重大变故，本项目取消的；

（3）合格供应商少于3家。

第五章  合同书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由                      （ 以下简称 “需方”）与

（以下简称 “供方” ）签订。

供方以总金额         万元人民币（用大写数字书写） 向

需方提供如下（工程/货物/服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的 “合同法”，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的 （工程/货物/服务）  ，并承担应负的责任和义务。

4.合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分。

4.1 本询价采购文件；

4.2 供方成交的询价响应文件；

4.3 合同书；

4.4 合同条款；

4.5 （采购人） 发出的成交通知书；

4.6 附件：

4.6.1 采购方在采购期间发布的所有补充通知；

4.6.2 供方在询价期内补充的所有书面文件；

4.6.3 供方在询价时随同询价响应文件一起递送的资料及附图；

4.6.4 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.货物及数量

本合同所提供的 （工程/货物/服务）  及数量详见询价采购文件的要求及供方询价响应文件中的承诺。

7.付款条件

本合同的付款条件在询价采购文件中有明确规定。

8.合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的询价响应文件中有明确规定。

9.交货时间和交货地点

本合同中（工程/货物/服务） 的 (交货时间/服务完成时间）、(交货地点/服务地点） 在询价采购文件中有明确规定。

10.合同生效  本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如采购申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11.合同的份数

本合同正本一式  份，需方执  份，供方执  份；副本一式份，需方执  份，供方执  份，主管部门执  份。

12.合同的失效

本合同在合同价款结清后失效。

需    方                         供    方

单位名称（盖章）：          单位名称（盖章）：

单位地址：                    单位地址：

法人代表授权人(签字)：       法人代表授权人(签字)：

联 系 人：                   联 系 人：

电    话 ：                     电    话：

传    真：                    传    真：

邮政编码：                    邮政编码：

开户银行：                    开户银行：

帐    号 ：                    帐    号：

税    号 ：                      税    号：

合同签订地址：____________________

第六章 报价文件格式

报价单位须提交的询价资料（报价文件） 内容

1、报价函封面自定；

2、提供经年检有效的营业执照和税务登记证；

3、附件一、法人代表授权书（原件加盖公章）；

4、附件二、老校区配电房维保服务项目报价表（原件加盖公章）；

5、项目实施方案、公司资质、近三年内参加其他高压配电房维保运维服务项目业绩证明等其他文件（项目实施方案须承诺按照要求完成任务期限、表达以后服务内容，便于采购人以后联系中标单位开展后续服务）。

## 附件 1：

法人代表授权书

本授权书声明：                单位授权              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加安徽交通职业技术学院老校区配电房维保服务项目的采购活动。全权代表本单位处理投标过程中的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、商议、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委托权。

委托期限：本项目询价文件发布之日至报价有效期截止日。

特此声明。

附：法定代表人身份证正、反面复印件和被授权人身份证明正、反面复印件

被授权人（签字）：              性别：

身份证号：

法人代表（签字）：              性别：

身份证号：

报价单位（公章）：

日     期：

附件 2：

安徽交通职业技术学院

老校区配电房维保服务项目报价表

安徽交通职业技术学院：

我单位按照贵院提供的资料，经充分预算，现对安徽交通职业技术老校区配电房维保服务项目报价为：人民

币    元。

分项报价：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器SCB10-1000/10（预防性试验） | 台 | 2 |  |  | 南区东边配电房 |
| 2 | 低压柜（预防性试验） | 台 | 9 |  |  |  |
| 3 | 高压柜（预防性试验） | 台 | 5 |  |  |  |
| 4 | 直流屏（预防性试验） | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 低压柜（预防性试验） | 台 | 10 |  |  | 南区西边配电房 |
| 6 | 高压柜（预防性试验） | 台 | 11 |  |  |  |
| 7 | 油浸式变压器S9-M-1000/10（预防性试验） | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 油浸式变压器S11-M-1000/10（预防性试验） | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 箱变630KVA（预防性试验） | 台 | 1 |  |  | 北区箱变 |
| 10 | 带电巡检设备巡视（含电气设备、温湿度、变压器等）（一年6次） | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 合价 |  |  |  |  |  |

注：请在本页加盖单位公章。

我单位将严格按照安徽交通职业技术学院的工作要求，确保在规定时间内完成工作。

报价人盖章：                      法人签章：

联系地址：

联系人：

联系电话（邮箱 ）：

报价日期：